大环评审〔2024〕1-18号

- 大理白族自治州生态环境局

关于大理市柿坪里光伏电站项目配套送出

工程环境影响报告表的批复

华能澜沧江（大理）新能源有限公司：

你公司报批的《大理市柿坪里光伏电站项目配套送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、大理市柿坪里光伏电站配套送出工程项目位于大理市、宾川县。项目代码：2402-532900-04-01-293184，为新建输电线路工程。项目新建线路全长约46.1km，共设铁塔105基。其中大理市15.10km，塔基34基（N1 ~ N34）；宾川县31.00km，塔基71基（N35 ~ N105）。项目线路起于大理柿坪里220kV光伏升压站出线构架，止于220kV海东变电站进线构架。项目新建铁塔105基，共采用2种塔型：直线塔和转角塔。其中直线塔67基，转角塔38基。直线塔型采用4种型号，包括2D1Z5-ZMH1、2D1Z5-ZMH2、2D1Z5-ZMH3和2D1Z5-ZMH4型号，转角塔型采用4种型号，包括2D1Z5-J1、2D1Z5-J2、2D1Z5-J3和2D1Z5-J4型号，各塔均按照全方位长短腿设计。项目共计占地3.11hm²（大理市境内面积1.04hm²，宾川县境内面积2.07hm²），其中永久占地0.53hm²，临时占地2.58hm²。按分区划分为电缆工程区0.32hm²，塔基区0.53hm²，塔基施工区0.84hm²，牵张场区0.11hm²，跨越施工场地区0.18hm²，人抬道路区1.13hm²；项目占地类型为林地、旱地及交通用地，其中林地2.72hm²，旱地0.19hm²，交通用地0.20hm²。项目总投资为6907万元，环保投资133.8万元。

项目立项已取得大理州发展和改革委员会《关于大理市柿坪里光伏电站项目配套送出工程核准的批复》（大发改基础〔2024〕52号），项目线路路径方案已取得大理市、宾川县人民政府及各主管部门意见，同意本项目送出线路工程路径走向方案。

在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目运营过程中应重点做好的工作

（一）项目涉及生态保护红线、洱海保护管理范围绿色发展区，项目建设须符合《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》及其配套政策文件、《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》有关规定以及相关行政主管部门的要求。

（二）优化施工设计及施工方案，严格按照征地范围进行施工。生态保护红线内禁止新建开挖施工人抬道路。优化牵张场及跨越施工场地的位置，以减少对植被的破坏。尽量减少临时施工场地的数量。加强施工管理，确保土石方等各类固体废物得到妥善收集和处置。

（三）严格落实生态环境保护和恢复措施。做好施工场地水土保持工作，施工结束后及时对塔基区、塔基施工区、牵张场区等进行植被恢复。加强对施工人员的生态环境保护教育。

（四）严格落实电磁辐射和噪声防治措施，工程输电线路须严格按照相关规范要求进行架设，建设单位应加强电磁辐射环境保护宣传工作,并向当地政府和相关部门报告划定电力设施保护范围，严格控制输电线路下方及两侧规划，在保护范围内禁止规划新建居民住房等敏感建筑物，确保导线对地高度和敏感点距离满足设计规范要求，确保项目各环境保护目标声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准限值要求，线路沿线工频电场和工频磁场强度须满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）相应标准要求。

（五）建设单位须严格执行“三同时”制度，落实防治生态破坏和环境污染的各项措施及环保投资，落实环境监测计划。

三、《报告表》批准后，若项目建设性质、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。《报告表》自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、你单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

五、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表及批复送大理州生态环境局大理分局、大理州生态环境局宾川分局，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局大理分局、大理州生态环境局宾川分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年10月21日

- 抄送：大理州生态环境综合行政执法支队、大理州生态环境局大理分局、大理州生态环境局宾川分局、云南欣驰环保科技有限公司

大理白族自治州生态环境局                 2024年10月21日印发