大环评审〔2024〕1-19号

- 大理白族自治州生态环境局

关于洱源县大枫树光伏发电项目配套送出

工程环境影响报告表的批复

华能澜沧江（大理）新能源有限公司：

你公司报批的《洱源县大枫树光伏发电项目配套送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、洱源县大枫树光伏发电项目配套送出工程位于洱源县西山乡、乔后镇，云龙县关坪乡、长新乡。项目代码：2402-532900-04-01-293184，为新建输电线路工程。项目新建220千伏线路26公里，采用单回路架设，线路起于拟建大枫树光伏升压站220千伏出线构架，止于拟建220千伏团结光伏汇集站220千伏进线构架，导线采用2×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，地线采用2根48芯OPGW-48B1-100光纤，工程新建自立式铁塔共72基，其中10mm单回直线塔21基，10mm单回转角塔28基，20mm单回直线塔9基，20mm单回转角塔14基。本工程总占地3.7281hm²（洱源县境内1.2912hm²，云龙县境内2.4369hm²），其中永久占地（塔基区）0.7500hm²，临时占地2.9781hm²（塔基施工区2.0986hm²，牵张场区占地0.1030hm²，人抬路区占地0.7765hm²）。项目总投资为4215万元，环保投资103.5万元。

项目立项已取得大理州发展和改革委员会《关于洱源县大枫树光伏发电项目配套送出工程核准的批复》（大发改基础〔2024〕148号），项目线路路径方案已取得洱源县、云龙县人民政府及各主管部门意见，同意本项目送出线路工程路径走向方案。

在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合国家、地方有关法律法规，以及电力、自然资源和规划、林草、水务、农业农村、交通等各相关行政管理部门的要求。

（二）进一步优化施工设计、施工方案和组织方式等，尽量减少公益林、生态保护红线的占用面积；加强施工人员环保教育及管理，严格控制施工作业范围，严禁随意砍伐林木、捕杀野生动物，减少施工对植被和野生动物栖息地的破坏；规范剥离、堆存表土，做好施工场地的水土保持工作，施工结束后及时对临时占地进行迹地清理和植被恢复，及时恢复其原有功能，有效防治项目施工引起的水土流失。加强施工管理，土石方等各类固体废物须得到妥善收集和处置，不得随意倾倒、堆放；施工废水经收集处理后妥善处置或利用，临近地表水体施工时严禁将废水、废渣等倾倒入水体；合理安排施工时间，高噪声机械设备尽量远离声环境敏感目标，并加强施工人员、施工现场和运输车辆管理，切实减轻施工废气和噪声对沿线环境保护目标的影响。

（三）严格落实电磁辐射和噪声影响防治措施，工程输电线路须严格按照相关规范要求进行架设，建设单位应加强电磁辐射环境保护宣传工作，并向当地政府和相关部门报告划定电力设施保护范围，严格控制输电线路下方及两侧规划，在保护范围内禁止规划新建居民住房等敏感建筑物，确保导线对地高度和敏感点距离满足设计规范要求，确保项目环境保护目标声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求，线路沿线工频电场和工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

（四）严格执行“三同时”制度，设立负责环境管理的专（兼）职机构，明确人员及职责，加强环境管理，制定并落实环境监测计划；加强运行维护人员环保教育及管理，加强线路巡护，做好动植物保护工作；落实生态环境保护投资，确保环保措施的实施。

三、《报告表》批准后，若项目建设性质、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。《报告表》自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、你单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

五、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表及批复送大理州生态环境综合行政执法支队、大理州生态环境局洱源分局、大理州生态环境局云龙分局，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局洱源分局、大理州生态环境局云龙分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年10月24日

- 抄送：大理州生态环境综合行政执法支队、大理州建设项目环境审核受理中心、大理州生态环境局洱源分局、大理州生态环境局云龙分局、云南沧海环保科技有限责任公司。

大理白族自治州生态环境局                2024年10月24日印发