燃气经营许可业务手册

大理州住房和城乡建设局

2025年3月发布

燃气经营许可业务手册

一、受理范围

（一）申请内容

大理州范围内具有企业法人资格的独立的燃气运营企业燃气营业许可的发放。

# （二）不予受理的情形

# 1.申请事项依法不需要取得行政许可的；

# 2.申请事项依法不属于本行政机关职权范围的；

# 3.申请材料存在不可以当场更正的错误的；

# 4.申请材料不齐全或者不符合法定形式的。

# 二、适用对象

大理州辖区范围内，有燃气经营的企业。

# 三、办理依据

《城镇燃气管理条例》第十五条，《云南省燃气管理条例》第十六条、十七条，《住房城乡建设部关于印发〈燃气经营许可证〉格式的通知》（建城〔2011〕174号），《住房城乡建设部关于燃气经营许可证格式有关事项的补充通知》（建城〔2016〕236号），《住房和城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》（建城规〔2019〕2号），《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕16号）附件3第25项，《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省燃气经营许可管理实施办法的通知》（云建规〔2024〕5号）。

# 四、实施机构

大理州住房和城乡建设局。

# 五、许可人员

# （一）受理人

大理州住房和城乡建设局政务服务中心窗口工作人员。

# （二）审查人

大理州住房和城乡建设局城市建设与管理科室负责人。

# （三）决定人

大理州住房和城乡建设局主要领导。

# 六、许可条件

（一）新办燃气经营许可

1.予以新办许可的条件

（1）符合燃气发展规划要求。燃气经营区域、燃气种类、供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序等符合依法批准的燃气发展规划。

（2）有符合国家标准的燃气气源。应与气源生产供应企业签订供用气合同。燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

（3）有符合国家标准的燃气设施。有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备。燃气设施建设工程完工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收情况报燃气管理部门备案。

（4）有固定的经营场所。有固定办公场所、经营服务或供应站点等。

（5）有完善的安全管理制度和健全的经营方案。燃气经营企业应当建立经营服务全过程信息管理系统。管道燃气应当实现储存、输配、供气、服务等全环节的数据采集与监控预警；瓶装燃气应当实现充装、储存、配送服务、安全检查等全过程跟踪管理。安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等。经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、质量保障和安全用气服务制度等。

（6）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。经专业培训并考核合格的人员及数量，应与企业经营规模相适应，最低人数应符合以下要求：

主要负责人。是指企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长（执行董事）、经理。以上人员均应经专业培训并考核合格。安全生产管理人员。是指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员等相关管理人员，每个岗位不少于1人。以上人员均应经专业培训并考核合格。运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站运行工、液化石油气库站运行工、压缩天然气场站运行工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网运行工、燃气用户安装检修工、管道燃气客服员、瓶装燃气客服员。

最低人数应满足：管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户及以上的，每增加2500户增加1人；瓶装燃气经营企业，燃气用户1000户及以下的不少于3人；1000户以上不到1万户的，每800户1人；1-5万户，每增加1万户增加10人；5-10万户，每增加1万户增加8人；10万户以上每增加1万户增加5人；燃气汽车加气站等其他类型燃气经营企业的主要负责人和安全生产管理人员应当满足前款要求，运行、维护和抢修人员还应满足：燃气汽车加气子站、常规加气站以及高速公路服务区附属加气站不少于5人/座，其他经营类不少于10人，并随经营规模适当增加人数。

（7）法律法规规定的其他条件。

2.不予新办批准的情形：

不符合予以批准的条件情形中的任何一条的要求的，不予批准。

（二）变更燃气经营许可

1.予以变更许可的条件：

（1）变更理由有关证明文件（如变更企业名称决议、任职通知等）；

（2）变更燃气经营许可的法人委托书；

（2）变更企业名称须提供市场监管部门名称预核准通知书；

（3）变更法人代表须提供变更后的工商营业执照；燃气企业变更法人的决议；法人身份证及燃气从业人员专业培训考核合格证书；

（4）变更经营场所须提供新经营场所房屋产权证明或租赁证明文件；

（5）原经营许可证正、副本；

（6）《大理州燃气经营许可登记事项变更表》。

2.不予变更许可的情形：

不符合变更予以批准的条件的，不予批准。

（三）补办燃气经营许可

1.予以补办许可的条件：

（1）补办理由有关声明文件（必须说明补办理由；申明该燃气经营许可证未抵押作为其他用途）；

（2）补办燃气经营许可的法人委托书；

（3）燃气经营许可证表面发生脏污、破损或其他原因造成燃气经营许可证内容无法辨识的，应当提供原经营许可证正、副本；

（4）《大理州燃气经营许可遗失（污损）补办表》。

2.不予补办许可的情形：

不符合变更予以批准的条件的，不予批准。

# 六、申请材料

（表一）新办燃气经营许可申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 数量 要求 | 材料来源 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 大理州燃气经营许可申请表 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 | (1) 复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。 (2) 序号前带“*”符号的材料在申请时提交，没带“*”符号的材料在材料初审合格后直接提交审批部门。 |
| *2 | 企业章程和企业资本结构说明。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *3 | 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员的身份证明。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *4 | 《燃气从业人员上岗证》 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *5 | 固定的经营场所（包括办公场所、经营和服务站点等）的产权证明或租赁协议。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *6 | 在高速公路路网上建设的燃气汽车加气站，需提供云南省高速公路管理部门的批准文件。 （非必备） | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *7 | 燃气设施建设工程竣工验收报告及备案文件 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *8 | 申请的燃气经营类别和经营区域，企业实施燃气发展规划、燃气专项规划的具体方案（方案应依据市政府批准实施的燃气发展规划、燃气专项规划制定，明确燃气经营类别、经营区域、燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、资金来源和保障措施等内容）； | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *9 | 气源证明。燃气气质检测报告；与气源供应企业签订的供用气合同书或供用气意向书。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *10 | 完善的安全管理制度和健全的经营方案。安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等。经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度。 | 复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *11 | 地方性法规规定的许可材料 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |

（表二）变更燃气经营许可申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 数量 要求 | 材料来源 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 变更理由有关证明文件（如变更企业名称决议、任职通知等） | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 | (1) 复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。 (2) 序号前带“*”符号的材料在申请时提交，没带“*”符号的材料在材料初审合格后直接提交审批部门。 |
| *2 | 变更燃气经营许可的法人委托书 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *3 | 变更企业名称须提供工商部门名称预核准通知书 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 由工商部门出具的名称预核准通知书 |  |
| *4 | 变更法人代表须提供变更后的工商营业执照；燃气企业变更法人的决议；法人身份证及燃气从业人员专业培训考核合格证书 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备燃气企业变更法人的决议、法人身份证；由工商部门出具的变更后的工商营业执照；由云南省住房和城乡建设厅出具的燃气从业人员专业培训考核合格证书 |  |
| *5 | 变更经营场所须提供新经营场所房屋产权证明或租赁证明文件 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *6 | 原经营许可证正、副本 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 由燃气管理部门核发的燃气经营许可证正、副本 |  |
| *7 | 大理州燃气经营许可变更申请表 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |

（表三）补办燃气经营许可申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 数量要求 | 材料来源 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 补办理由有关证明文件（如变补办燃气经营许可的说明等） | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 | (1) 复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。 (2) 序号前带“*”符号的材料在申请时提交，没带“*”符号的材料在材料初审合格后直接提交审批部门。 |
| *2 | 补办燃气经营许可的法人委托书 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *3 | 原经营许可证正、副本 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 由燃气管理部门核发的燃气经营许可证正、副本 |  |
| *4 | 《大理州燃气经营许可补办申请表》。 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |

# 七、办理时限

办结时限: 12个工作日（12个工作日内不能作出许可决定的，经许可审批部门负责人批准，可以延长10个工作日，并将延长期限理由书面告知申请企业。

# 八、许可收费

### 本行政许可无许可收费。

# 九、许可证件

### 燃气经营许可证，详见附件4。

# 十、共同许可

### 本行政许可无共同许可。

# 十一、前置许可

燃气经营许可前置审批事项目录

| 序号 | 事项 名称 | 实施 机关 | 实施依据 | 许可 时限 | 许可结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑工程和市政工程竣工验收备案 | 建设行政管理部门 | 《中华人民共和国建筑法》 国务院《建设工程质量管理条例》 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》 《云南省建设工程竣工验收管理办法》 | 有效期内 | 房屋建筑工程和市政工程竣工验收备案表 |
| 2 | 特种设备登记 | 特种设备安全监督管理部门 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备安全监察条例》 | 有效期内 | 特种设备登记表 |

# 十二、中介服务

| 中介服务 事项名称 | 涉及行政审批事项名称 | 审批部门及行使层级 | 中介服务 设立依据 | 中介服务机 构资质条件 | 中介服务机构资质取得方式 | 中介机构行 业主管部门 | 委托主体 | 中介服务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施安全评价报告编制 | 燃气经营许可 | 燃气管理部 门 | 《城镇燃气管理条例》（国 务院令第583号） 《云南省燃气管理办法》 （云南省人民政府令第56 号） | 具有相应资质的安全评价机构 | 由省安全生产监督 管理部门批准 | 省安全生产监督管理部 门 | 行政相对人 | 双方协商约定 |

# 十三、指定培训

# 本行政许可无指定培训。

# 十四、资质资格

### 从业人员资质资格要求：燃气企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；实施依据：《城镇燃气管理条例》；颁发部门：云南省住房和城乡建设厅。

# 十五、许可办理

# （一）申请

### 1.收件

### 接收方式：窗口接收。

### 接收申请的实施机关：大理州住房和城乡建设局。

### 接收地址： 大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

### 2.登记

### 申请人通过接收窗口提交行政审批申请，并在窗口登记处登记单位、申请人和联系电话。窗口工作人员即时提供申请编号。

### 申请人通过网络提交行政审批申请，政务服务网接收申请材料后自动进行登记，并以发送信息方式告知申请人。

### 3.收件凭证

### 通过窗口提交申请的，在窗口收件后将出具编号的《收件回执单》。

### 通过网络提交申请的，在政务服务网登记完成收件后，即时生成行政审批许可申请材料收件凭证，供申请人下载、打印。

### 4.为申请人提供的帮助

### 大理州住房和城乡建设局政务服务中心窗口受理人应指导申请人填写申请材料，对格式文本填写错误的，允许申请人更正。

### 申请人以口头方式提出申请的，受理人应告知申请人应以书面方式提出或代为填写申请书并经申请人确认。

### 申请人以网上方式提出申请的，政务服务网应告知申请人申请材料的格式文本是否正确，填写错误的，允许申请人更正。

# （二）受理

### 1.受理审核

### 申请人提交申请材料，大理州住房和城乡建设局政务服务中心经办人员对照本业务手册行政审批申请材料目录表1的要求，对申请事项是否属于受理范围、是否需要许可、申请材料是否符合法定形式、申请材料是否齐全等进行核对。

### 2.补正材料

### 大理州住房和城乡建设局城市建设与管理科初步审查，需要申请单位资料补正的，在受理之日起3个工作日内发出《申请材料补正告知书》，一次性告知申请人5日内补正需要的全部内容，逾期不补正的，作退件处理。

### 3.受理决定

### 通过窗口受理的，申请资料齐全后，予以受理，向申请单位发送编号的《受理决定书》，并报大理州住房和城乡建设局分管领导进行审查；对申请材料不符合要求的，不予受理，并发出《不予受理决定书》。

### 通过网上方式提出申请，符合受理条件的，政务服务网应自动生成《受理决定书》供申请人下载、打印，同时以手机短信提醒的方式告知申请人；若不符合受理条件的，政务服务网应自动生成《不予受理决定书》供申请人下载、打印，同时以手机短信提醒的方式告知申请人。

# （三）审查

### 本审批事项采用书面审查和实地核查相结合的方式进行。书面审查和实地核查均由大理州住房和城乡建设局实施。

### 1.审查时限

### 书面审查时限在行政审批申请受理后1个工作日内，应指定审查人进行审查；实地核查在书面审查完后3个工作日内，指定审查人进行审查。

### 2.审查人员的条件

### 大理州住房和城乡建设局分管领导及城市建设与管理科相应管理人员。

### 3.审查内容

### 审查内容为符合《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》《云南省燃气管理条例》《云南省燃气经营许可管理实施办法》规定。

### 4.审查准备

### 确定审查时间、地点及审查人。

### 5.审查实施：

### 由大理州住房和城乡建设局城市建设与管理科组织审查。书面审查经审查人对申请材料和相关资料进行审阅。实地核查应通知申请人与审查人员到实地现场进行核查，按照审查表中的要求做好现场核查笔录，经核对无误后，由申请人和审查人签字确认。

### 6.审查报告

### 审查人通过书面审查和实地核查后，对全部符合审批条件的，应作出符合审查结论报告；对部分或全部不符合审批条件的，应作出不符合审查结论报告，并提出具体意见、改正内容。并将审查报告书面告知申请人。

### 7.审查意见

### 审查组成人员根据审查报告进行讨论研究，确定审查意见，审查意见为“通过”的，予以批准；为“不通过”的，不予批准。

# （四）决定

### 根据提出的审查意见，在完成全部审查环节后2日内作出决定。准予许可的，经大理州住房和城乡建设局主要领导审核签发许可决定。不予许可的，向申请人出具《不予许可决定书》。审查结果将其在大理白族自治州人民政府网站（https://www.dali.gov.cn/）公开。

# （五）证件制作与送达

### 1.证件制作

### 在行政许可机关批准后的行政许可事项，由大理州住房和城乡建设局城市建设与管理科制作加盖本机关公章的《燃气经营许可证》。

### 2.证件送达

### 由大理州住房和城乡建设局城市建设与管理科通知申请人到大理州政务服务中心49号政务服务中心3号楼综合服务窗口领取《燃气经营许可证》。

### 无法送达文书时，应通过网上或电话通知申请人现场领取；申请人10个工作日内未来领取的，通过媒体公告，自公告之日满60天，即视为送达。

### 3.归档

### 发证后3个工作日内，经办人员进行汇总，每周集中归档。归档时经办人员将申请材料和许可过程中发生的所有文书编码装订成册。

### 归档材料包括：申请人提交材料；收件清单、受理通知书；审核表、准予许可通知书；行政许可证颁发及归档记录表等。

# 十六、许可服务

# （一）许可咨询

1.咨询方式

- 窗口咨询。地址：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

- 电话咨询。0872-2367369。

2.咨询回复

通过窗口和电话咨询的，将当场得到回复；通过网络咨询的，将在3个工作日内在行政审批网上服务大厅咨询系统得到回复。

# （二）进程查询

1.窗口咨询

- 地址：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

- 时间：星期一至星期五，09:00-12:00，13:00-17:00（法定节假日除外）。

2.电话查询

申请人可通过拨打咨询电话0872-2367369对所办事项进程进行电话咨询。

# 十七、事中事后监管

# （一）现场与书面检查相结合

### 1.检查依据

### （1）根据申请材料。

### （2）《城镇燃气管理条例》第五条

### （3）《云南省燃气管理条例》第五条

### （4）《燃气经营许可管理办法》第三条

### （5）《云南省燃气经营许可管理实施办法》第三条

### 2.岗位职责与权限分工

### 大理州住房和城乡建设局组织对管辖范围内的所有获得行政许可单位或个人进行专项监督检查。

### 3.检查承担机构

### 大理州住房和城乡建设局负责本行政区域内行政许可的监督管理工作。

### 4.检查人员条件

### 实地检查应由2名以上检查工作人员进行。

### 5.检查对象确定标准

### 检查对象重点有三种情况：有举报违法行为的；有违法行为被处罚过的；列入年度检查计划的。

### 6.适用情形

### 按照计划启动的检查或依据群众举报实施。

### 7.组织检查人员（组）

### 大理州住房和城乡建设局随机抽取具有资格的工作人员。

### 8.检查时间

### 按照工作安排部署安排检查时间。

### 9.检查程序

### 按照工作计划确定被查企业和执法人员，依序开展文件资料检查、现场检查。

### 10.检查对象报送的材料收件处理

### 检查对象通过邮寄或直接送达方式将材料送到规定地点。

### 11.结果处理

### 经检查合格的，由检查单位适时在相应门户网站等各类媒体上公告检查对象的结果。

### 经检查不合格的，由检查单位依据《中华人民共和国行政许可法》第七章“法律责任”及其他法律法规对应条款对检查对象进行处理。

### 12.处理结果送达

### 向被检查人书面反馈检查结果。

### 13.期限

### 按照工作计划时限开展检查。

### 14.材料归档内容和要求

### 检查结束后由检查人员及时归档由检查机关保存归档。

### 15.归档期限

### 实时归档。

# （二）诚信档案

### 检查结束后由检查人员将检查材料及时归档，并在大理州住房和城乡建设局行政审批网上服务大厅进行公开。

# 十八、投诉举报

（一）投诉方式

### 窗口投诉：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

### 电话投诉：0872-2367369。

### 信函投诉：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口（通讯地址），邮编：671000。

（二）结果处理

《行政许可法》第六十五条规定：个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，行政机关应当及时核实、处理。

《行政许可法》第六十九条规定：被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。

附件：1.燃气经营许可流程示意图

2.大理州燃气经营许可申请表

3.相关文书

4.燃气经营许可证（样本）

5.大理州燃气经营许可审批表

附件1：燃气经营许可流程示意图

不予登记

准以 登记

需补正材料

需补正材料

提出审 核意见

符合登记条件

材料不齐全

符合登记条件 材料齐全

不符合

登记条件

提出申请

审核申请材料

现场告知补正材料

材料审核

出具《受理通知书》

科室领导审核

局分管领导审核，局主要领导审批

向社会公布，并打证

审批通过

初审

初审结果

审核结果

审核结果

告知补正材料

书面告知不予登记

附件2

大理州燃气经营许可申请表

企业名称（全称） ： 	（公章）

企业法定代表人   ：            （签字）

统一社会信用代码 ：

住	所   ：

邮	政	编	码   ：

电	话   ：

联	系	人   ：

申  请  时  间   ：

- 填表说明

- 一、表格适用范围

本表适用于燃气经营许可的首次申请、重新申请、到期延续、变更、遗失、污损补办、注销。其中：

1.首次申请、重新申请、到期延续等3种情形。应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件2）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《申请燃气经营许可的瓶装燃气供应站基本情况》（附表3）、《股东出资情况和股权结构表》（附表4）、《瓶装燃气供应站燃气从业人员专业培训考核合格证书持证情况》（附表5）、《燃气企业从业人员持证情况表》（附表6）、《竣工验收合格的城镇燃气厂站清单》（附表7）、《授权委托书》（附表11）、《液化石油气企业所属供应站基本信息表》（附表12）。

2.变更情形。应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件1）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《股东出资情况和股权结构表》（附表4）、《燃气企业从业人员持证情况表》（附表6）、《大理州燃气经营许可登记事项变更表》（附表8）、《授权委托书》（附表11）。

3.适用于遗失、污损补办情形的，应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件1）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《大理州燃气经营许可遗失（污损）补办表》（附表9）、《授权委托书》（附表11）。

4.适用于注销情形的，应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件2）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《申请燃气经营许可的瓶装燃气供应站基本情况》（附表3）、《股东出资情况和股权结构表》（附表4）、《瓶装燃气供应站燃气从业人员专业培训考核合格证书持证情况》（附表5）、《燃气企业从业人员持证情况表》（附表6）、《竣工验收合格的城镇燃气厂站清单》（附表7）、《大理州燃气经营许可注销登记表》（附表10）、《授权委托书》（附表11）、《液化石油气企业所属供应站基本信息表》（附表12）。

- 二、注意事项

1. 认真填写本申请，保证数据客观真实完整性，因所提交材料虚假所引发的一切后果自行承担法律责任。

2.本表要求用计算机逐项如实填写打印，不得有空项，不得涂改。

3.本表数字均使用阿拉伯数字；除运行压力、温度保留2位小数，其余均为整数，四舍五入。

4.本表中带□的位置，用√选择填写。

- 三、装订要求

1.本表须附有关附件材料，附件材料按照《燃气经营许可办事指南》中申请材料的顺序分册装订，并制作附件材料目录，标注附件材料页码。

2.本表在填写时如需加页，一律使用A4（210mm×297mm）型纸。

- 附表1

关于申请办理燃气经营许可的承诺书

本人　×××　（法定代表人）×××××××××（身份证号码）郑重声明：

本企业及本人在此作出的声明是真实有效的。本企业此次申请办理×××燃气经营许可事项过程中所提交的文件、证件及其相关资料是真实、有效的，复印件与原件一致，并承诺：

- 按照《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》等法规要求，规范经营行为，只充装、使用、销售本企业自有的合格钢瓶，不擅自充装、使用、销售非自有钢瓶。

- 本企业设立的供应站均为公司自有门店，所使用的的员工均为本公司人员且已签订劳动合同，严格按经营范围从事经营活动，不跨区域经营。

- 本企业在经营过程中发生违法经营行为，自愿被燃气管理部门列入经营异常名录和“黑名单”，不再从事燃气经营活动。

本企业仔细阅读并已知悉《中华人民共和国行政许可法》的内容，如有违反，承担相应法律责任：

第七十八条 行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。

第七十九条 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的， 行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

- 附表2

燃气经营许可申请信息基本情况表

| 申请事项 | 燃气经营许可（□首次申请 □重新申请 □到期延续 □变更 □遗失（污损）补办 □注销 □其他 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 营业执照 信息 | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |
|  | 类 型 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
|  | 住 所 |  |  |  |  |  |  | 经营期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
|  | 注册资本 |  |  |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 通讯信息 | 燃气企业24 小时服务电话 |  |  |  |  |  |  | 应急联系方式 |  |  |
|  | 专职安全 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  | 联系电话 （座机、手机） |  |  |
|  | 办公室 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  | 联系电话 （座机、手机） |  |  |
|  | 营业（联系） 地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 燃气经营 类别 | □管道燃气；□瓶装燃气；□汽车加气站；□其他类（请注明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所供 燃气种类 |  | 气源 来源 |  |  |  |  | 设计供气能力 |  |  |  |
| 供气管网及用户市场 基本情况 | 高压管网（千米） |  |  |  |  |  | 居民用户（户） |  |  |  |
|  | 中压管网（千米） |  |  |  |  |  | 商业用户（户） |  |  |  |
|  | 低压管网（千米） |  |  |  |  |  | 工业用户（户） |  |  |  |
| 厂站设施（门站、气化站、混气站、储配站、灌装站、调压站、供应站、加气站等） | 名称 | 概况（规模） |  |  |  |  | 建设年限 |  |  | 详细地址 |
| 经营区域和主要经营 范围描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员 取证情况 | 企业职工 人，其中： 正式职工 人， 劳务派遣职工 人，管理人员 人。有工程系列职称人员 人，其中高级工程师 人，工程师 人，助理工程师 人，技术员 人。有会计系列职称人员 人，其中高级会计师 人，会计师 人，助理会计师 人，会计员 人。有统计系列职称人员 人，其中高级统计师 人，统计师 人，助理统计师 人，统计员 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请企业 签章 | 申请企业（盖章）： 法定代表人（委托人）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表3

#### 申请燃气经营许可的瓶装燃气供应站基本情况

| 申请企业名称 |  |  |  | 供应站名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气经营许可 证（P代码）号 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 |  |  |  |
| 瓶装燃气供应站营业地址 |  |  |  |  |  | 统一配送电话 |  |
| 瓶装燃气供应站 负责人 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 燃气经营企业 联系人 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 供应燃气种类 | 液化石油气□ 城镇燃气用二甲醚□ |  | 瓶装供应站 类别 |  | I类站□ II类站□ III类站□ |  |  |
| 供应站从业人员 数量 |  |  | 供应站使用 日期 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） |  |  | 其中瓶库 面积（m2） |  |  |  |  |
| 钢瓶存瓶总容量（m3） |  |  | 供应能力（日供应气量m3） |  |  |  |  |
| 钢瓶充装企业名称及地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应用户数量 |  |  | 分类用户 数量 |  | 其中：餐饮用户数量 户，商业用户数量 户，居民用户数量 户，工业用户数量 户，公共福利用户数量 户。 |  |  |
| 承诺预约送气上门服务时限（分钟） |  |  | 站服务 半径（米） |  |  | 经营 区域（行政区划） |  |
| 站设备设施情况 配备消防设施如下： 配备可燃气体浓度报警器如下： 配备可燃气体报警远传系统： 配备避雷设施： 非营业时间无人值守的III类瓶库设置远程无人值守安全防护系统： 运输工具类型、品牌、型号、数量： 防爆灯线： 公平秤： 防火标志： 办公电脑： 信息化管理系统： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：瓶装供应站类别划分依据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）确定。

- 附表4

股东出资情况和股权结构表

| 序号 | 股东名称或姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 出资时间 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 股份份额 | 股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：          制表人（签字）：         审批人（签字）：          统计截止日期：           制表日期：

### 附表5

#### 瓶装燃气供应站燃气从业人员专业培训考核合格证书持证情况

| 序号 | 燃气从业 人员类型 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 学历 | 职务 | 职称 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书持证情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业分管人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应站负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 液化石油气供应客服员（送气工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 液化石油气供应客服员（送气工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 液化石油气供应客服员（营业员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：        制表人（签字）：       审批人（签字）：         统计截止日期：         制表日期：

备注：

一、根据《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并经燃气管理部门考核合格。

二、燃气从业人员类型是指：

（一）企业主要负责人。是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁）；

（二）安全生产管理人员。是指企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员；

（三）液化石油气供应客服员。是指供应站点的送气工、营业员等。

- 附表6

- 燃气企业从业人员持证情况表（含本企业所有从业人员）

| 序号 | 燃气 从业 人员 类型 | 部门 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 职务 | 职称 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 | 编号 | 有效期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：              制表人（签字）：        审批人（签字）：          统计截止日期：           制表日期：

备注：

一、根据《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并经燃气管理部门考核合格。

二、燃气从业人员类型是指：

（一）企业主要负责人。是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁）；

（二）安全生产管理人员。是指企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员；

（三）运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于液化石油气库站工、场站运行工、瓶装燃气客户员（送气工）。其他人员由各省级人民政府燃气管理部门根据具体情况确定。

- 附表7

竣工验收合格的城镇燃气厂站清单

| 序号 | 燃气厂站名称 | 气源种类 | 储配站地址 | 储罐数及容量（m³、吨） | 总储存容量（m³、吨） | 经营场所占地面积 （平方米） | 设计日供气能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 充装量（吨/天） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：        制表人（签字）：       审批人（签字）：         统计截止日期：         制表日期：

- 附表8

大理州燃气经营许可登记事项变更表

| 变更登记内容 | □法人名称 □法定代表人 □经济性质 □地址 □其他: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、燃气经营许可变更前登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 二、燃气经营许可变更后登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 签章 | 本企业及本人在此作出申明，本企业的城镇燃气经营类别、经营区域、供应方式等未发生变化；企业未发生分立、合并情形。 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字； 年 月 日 |  |  |

- 附表9

大理州燃气经营许可遗失（污损）补办表

| 申请事项 | 燃气经营许可遗失（污损）补办 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、燃气经营许可登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 二、遗失（污损）补办理由 |  |  |  |
| 办理事项 | □遗失补办 □污损补办 |  |  |
| 补办理由及 申明情况 |  |  |  |
| 申请人 签章 | 一、申请中所提交的文件、证件及其相关资料是真实的,复印件与原件一致,并对因所提交材料虚假所引发的一切后果承担法律责任。 二、遵守法律、法规、规章和管理规定。 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字； 年 月 日 |  |  |

- 附表10

大理州燃气经营许可注销登记表

| 申请事项 | 燃气经营许可注销 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、燃气经营许可登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 二、注销理由 |  |  |  |
| 注销理由 及申明情况 |  |  |  |
| 三、用户安置和燃气设施安全处置 |  |  |  |
| 用户安置情况 |  |  |  |
| 所属供应站燃气经营许可注销情况及燃气设施安全处置情况 |  |  |  |
| 申请人 签章 | 一、申请中所提交的文件、证件及其相关资料是真实的,复印件与原件一致,并对因所提交材料虚假所引发的一切后果承担法律责任。 二、遵守法律、法规、规章和管理规定。 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字； 年 月 日 |  |  |

- 附表11

授权委托书

授权企业名称：_________________________________________

授权企业法定代表人：_____________________________

被授权人：_____________________________________________

授权范围：授予_________________（被授权人名称或姓名）代表__________________（授权企业名称）负责办理燃气经营许可申请的各项事宜，具体申请办理事项为：□首次申请  □重新申请  □到期延续  □变更  □遗失（污损）补办  □注销  □其他：     ，直至解除授权为止。

| 被授权人地址 |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被授权人联系人 |  | 电子邮件 |  |
| 被授权人联系人 联系电话 | 固定电话： |  |  |
|  | 移动电话: |  |  |
| 法定代表人身份证 复印件 | （粘贴处） |  |  |
| 被授权人身份证 复印件 | （粘贴处） |  |  |

授权企业盖章：                        被授权人签字或盖章：

授权法定代表人签字：

年       月       日

注：需要委托法定代表人以外的人员负责办理燃气经营许可申请事项的，应当填写本表，并附法定代表人、被授权人身份证复印件。法定代表人本人办理的，无需填写本表，仅需提供法定代表人身份证复印件。

- 附表12

液化石油气企业所属供应站基本信息表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应站总数 | Ⅰ类站（个） |  |  |  | Ⅱ类站（个） |  |  | Ⅲ类站（个） |  |
| 行政区划 | 供应站类别 | 供应站数量（个） |  | 供应站名称 |  | 供应站地址 |  |  |  |
| XX县（市） | Ⅰ类站 | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ类站 | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅲ类站 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表13

大理州燃气经营许可申请收件清单

| 事项名称 | 燃气经营许可 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项类型 | 燃气经营许可（□首次申请 □重新申请 □到期延续 □变更 □遗失（污损）补办 □注销 □其他 ） |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 代理人 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 固定电话 |  |  |  | 移动电话 |  |
| 一、提交材料清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 二、收件信息 |  |  |  |  |  |
| 交件单位 |  | 办事人签名 |  | 交件日期 |  |
| 收件单位 |  | 收件人签名 |  | 收件日期 |  |

（一式两份，一份存根联，一份送达凭证）

- 附表14

- 审批意见

| - 企业法定代表人签字： - （单位公章） - 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| - 州 - 级 - 主 - 管 - 部 - 门 - 审 - 批 - 意 - 见 | - （单位公章） - 年 月 日 |

- 许可证编号：                               ；    发证日期：         年       月      日

# 附件3 相关文书

（一）申请材料文件接收回执单

| 文件名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 |  |  |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 签收人（签字或盖章） |  | 联系电话 |  |
| 送件单位 |  | 联系电话 |  |
| 送件人 |  |  |  |

年   月   日

（二）补正告知书

燃气经营许可补正（  ）号

单位：

你（单位）于      年    月    日向本机构提出

的申请。

根据《中华人民共和国行政许可法》《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》《云南省燃气经营许可管理实施办法》等的规定，现请你对申请材料作如下补正：

特此告知。

（印章）

年    月    日

（三）受理通知书

编号：〔      〕    号

单位：

你于   年  月 日提出

的申请。

经审查，该申请事项属于本机构职责范围，申请材料符合法定的要求和形式，根据《中华人民共和国行政许可法》《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》《云南省燃气经营许可管理实施办法》等规定，决定予以受理。

（印章）

年  月  日

（四）不予受理通知书

燃气经营许可退[     ]   号

单位：

本机构于   年  月  日收到你（单位）提出                     的申请，经审查不符合《中华人民共和国行政许可法》《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》《云南省燃气经营许可管理实施办法》等规定规定，决定不予受理。其理由是：

你对本决定不服，自收到本行政许可决定之日起60日内可向大理州人民政府或云南省住房和城乡建设厅申请行政复议。也可以在收到本行政许可决定之日起3个月内向有权管辖的人民法院提起行政诉讼。

特此告知。

（印章）

年  月  日

（五）不予许可决定书

编号：〔    〕   号

单位（个人） ：

本机关于    年   月   日收到你（单位）提出的

的申请，经审查，该申请不符合审批条件，根据《中华人民共和国行政许可法》《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》《云南省燃气经营许可管理实施办法》等规定，决定不予许可。你对本决定不服，自收到本行政许可决定之日起60日内可向大理州人民政府或云南省住房和城乡建设厅申请行政复议。也可以在收到本行政许可决定之日起3个月内向有权管辖的人民法院提起行政诉讼。

特此告知。

（印章）

年  月  日

# 附件4：燃气经营许可证（样本）

附件5：

- 大理州燃气经营许可审批表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业地址 |  |
| 法定代表人及电话 |  |
| 许可事项 |  |
| 业务审核情况 |  |
| 承办人 意见 | 承办人： 年 月 日 |
| 科室负责人初审 意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 行政机关分管领导 审核意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 行政机关主要领导审批意见 | 主要负责人： 年 月 日 |