燃气经营许可办事指南

大理州住房和城乡建设局

2025年3月发布

燃气经营许可办事指南

- 一、受理范围

- （一）申请内容

大理州范围内具有企业法人资格的独立的燃气运营企业燃气营业许可的发放。

- （二）不予受理的情形：1.申请事项依法不需要取得行政许可的；2.申请事项依法不属于本行政机关职权范围的；3.申请材料存在不可以当场更正的错误的；4.申请材料不齐全或者不符合法定形式的。

- 二、设定及办理依据

- 《城镇燃气管理条例》第十五条，《云南省燃气管理条例》第十六条、十七条，《住房城乡建设部关于印发〈燃气经营许可证〉格式的通知》（建城〔2011〕174号），《住房城乡建设部关于燃气经营许可证格式有关事项的补充通知》（建城〔2016〕236号），《住房和城乡建设部关于修改燃气经营许可管理办法的通知》（建城规〔2019〕2号），《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕16号）附件3第25项，《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省燃气经营许可管理实施办法的通知》（云建规〔2024〕5号）。

- 三、实施机关

- 大理州住房和城乡建设局。

- 四、办件类型

类型：承诺件；方式：一次办。

- 五、许可条件

- （一）新办燃气经营许可

- 1.予以新办许可的条件

- （1）符合燃气发展规划要求。燃气经营区域、燃气种类、供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序等符合依法批准的燃气发展规划。

- （2）有符合国家标准的燃气气源。应与气源生产供应企业签订供用气合同。燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

- （3）有符合国家标准的燃气设施。有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备。燃气设施建设工程完工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收情况报燃气管理部门备案。

- （4）有固定的经营场所。有固定办公场所、经营服务或供应站点等。

- （5）有完善的安全管理制度和健全的经营方案。燃气经营企业应当建立经营服务全过程信息管理系统。管道燃气应当实现储存、输配、供气、服务等全环节的数据采集与监控预警；瓶装燃气应当实现充装、储存、配送服务、安全检查等全过程跟踪管理。安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等。经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、质量保障和安全用气服务制度等。

- （6）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。经专业培训并考核合格的人员及数量，应与企业经营规模相适应，最低人数应符合以下要求：

- 主要负责人。是指企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长（执行董事）、经理。以上人员均应经专业培训并考核合格。安全生产管理人员。是指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员等相关管理人员，每个岗位不少于1人。以上人员均应经专业培训并考核合格。运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站运行工、液化石油气库站运行工、压缩天然气场站运行工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网运行工、燃气用户安装检修工、管道燃气客服员、瓶装燃气客服员。

- 最低人数应满足：管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户及以上的，每增加2500户增加1人；瓶装燃气经营企业，燃气用户1000户及以下的不少于3人；1000户以上不到1万户的，每800户1人；1-5万户，每增加1万户增加10人；5-10万户，每增加1万户增加8人；10万户以上每增加1万户增加5人；燃气汽车加气站等其他类型燃气经营企业的主要负责人和安全生产管理人员应当满足前款要求，运行、维护和抢修人员还应满足：燃气汽车加气子站、常规加气站以及高速公路服务区附属加气站不少于5人/座，其他经营类不少于10人，并随经营规模适当增加人数。

（7）法律法规规定的其他条件。

- 2.不予新办批准的情形：

- 不符合予以批准的条件情形中的任何一条的要求的，不予批准。

（二）变更燃气经营许可

1.予以变更许可的条件：

（1）变更理由有关证明文件（如变更企业名称决议、任职通知等）；

（2）变更燃气经营许可的法人委托书；

（2）变更企业名称须提供市场监管部门名称预核准通知书；

（3）变更法人代表须提供变更后的工商营业执照；燃气企业变更法人的决议；法人身份证及燃气从业人员专业培训考核合格证书；

（4）变更经营场所须提供新经营场所房屋产权证明或租赁证明文件；

（5）原经营许可证正、副本；

（6）《大理州燃气经营许可登记事项变更表》。

2.不予变更许可的情形：

不符合变更予以批准的条件的，不予批准。

（三）补办燃气经营许可

1.予以补办许可的条件：

（1）补办理由有关声明文件（必须说明补办理由；申明该燃气经营许可证未抵押作为其他用途）；

（2）补办燃气经营许可的法人委托书；

（3）燃气经营许可证表面发生脏污、破损或其他原因造成燃气经营许可证内容无法辨识的，应当提供原经营许可证正、副本；

（4）《大理州燃气经营许可遗失（污损）补办表》。

2.不予补办许可的情形：

不符合变更予以批准的条件的，不予批准。

- 六、政策、技术、数量限制

- 依据《中华人民共和国行政许可法》第五十七条，《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》规定，本行政许可依据经批准实施的燃气发展规划、燃气专项规划实施政策、技术、数量限制，根据受理申请的先后顺序实施审批。

- 七、申请材料

（表一）新办燃气经营许可申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 数量 要求 | 材料来源 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 大理州燃气经营许可申请表 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 | (1) 复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。 (2) 序号前带“*”符号的材料在申请时提交，没带“*”符号的材料在材料初审合格后直接提交审批部门。 |
| *2 | 企业章程和企业资本结构说明。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *3 | 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员的身份证明。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *4 | 《燃气从业人员上岗证》 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *5 | 固定的经营场所（包括办公场所、经营和服务站点等）的产权证明或租赁协议。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *6 | 在高速公路路网上建设的燃气汽车加气站，需提供云南省高速公路管理部门的批准文件。 （非必备） | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *7 | 燃气设施建设工程竣工验收报告及备案文件 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *8 | 申请的燃气经营类别和经营区域，企业实施燃气发展规划、燃气专项规划的具体方案（方案应依据市政府批准实施的燃气发展规划、燃气专项规划制定，明确燃气经营类别、经营区域、燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、资金来源和保障措施等内容）； | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *9 | 气源证明。燃气气质检测报告；与气源供应企业签订的供用气合同书或供用气意向书。 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *10 | 完善的安全管理制度和健全的经营方案。安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等。经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度。 | 复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *11 | 地方性法规规定的许可材料 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |

（表二）变更燃气经营许可申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 数量 要求 | 材料来源 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 变更理由有关证明文件（如变更企业名称决议、任职通知等） | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 | (1) 复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。 (2) 序号前带“*”符号的材料在申请时提交，没带“*”符号的材料在材料初审合格后直接提交审批部门。 |
| *2 | 变更燃气经营许可的法人委托书 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *3 | 变更企业名称须提供工商部门名称预核准通知书 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 由工商部门出具的名称预核准通知书 |  |
| *4 | 变更法人代表须提供变更后的工商营业执照；燃气企业变更法人的决议；法人身份证及燃气从业人员专业培训考核合格证书 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备燃气企业变更法人的决议、法人身份证；由工商部门出具的变更后的工商营业执照；由云南省住房和城乡建设厅出具的燃气从业人员专业培训考核合格证书 |  |
| *5 | 变更经营场所须提供新经营场所房屋产权证明或租赁证明文件 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *6 | 原经营许可证正、副本 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 由燃气管理部门核发的燃气经营许可证正、副本 |  |
| *7 | 大理州燃气经营许可变更申请表 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |

（表三）补办燃气经营许可申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 数量要求 | 材料来源 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 补办理由有关证明文件（如变补办燃气经营许可的说明等） | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 | (1) 复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。 (2) 序号前带“*”符号的材料在申请时提交，没带“*”符号的材料在材料初审合格后直接提交审批部门。 |
| *2 | 补办燃气经营许可的法人委托书 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |
| *3 | 原经营许可证正、副本 | 原件、复印件，电子版本pdf格式 | 1份 | 由燃气管理部门核发的燃气经营许可证正、副本 |  |
| *4 | 《大理州燃气经营许可补办申请表》。 | 原件，电子版本pdf格式 | 1份 | 申请人自备 |  |

- 八、办结时限

办结时限: 12个工作日（12个工作日内不能作出许可决定的，经燃气经营许可审批部门负责人批准，可以延长10个工作日）。

- 九、许可收费及依据

- 本行政许可无收费

- 十、共同许可与前置许可

- （一）共同许可

本行政许可无共同许可

- （二）前置许可

| 序号 | 事项 名称 | 实施 机关 | 实施依据 | 许可 时限 | 许可结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑工程和市政工程竣工验收备案 | 建设行政管理部门 | 《中华人民共和国建筑法》 国务院《建设工程质量管理条例》 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》 《云南省建设工程竣工验收管理办法》 | 有效期内 | 房屋建筑工程和市政工程竣工验收备案表 |
| 2 | 特种设备登记 | 特种设备安全监督管理部门 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备安全监察条例》 | 有效期内 | 特种设备登记表 |

- 十一、中介服务要求

| 中介服务 事项名称 | 涉及行政审 批事项名称 | 审批部门 及行使层级 | 中介服务 设立依据 | 中介服务机 构资质条件 | 中介服务机构资质取得方式 | 中介机构行业主管部门 | 委托主体 | 中介服务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施安全评价报告编制 | 燃气经营许可 | 燃气管理部 门（州、县） | 《城镇燃气管理条例》（国 务院令第583号） 《云南省燃气管理条例》 | 具有相应资质的安全评价机构 | 由省安全生产监督管理部门批准 | 省安全生产监督管理部 门 | 行政相对人 | 双方协商约定 |

- 十二、培训要求

- 燃气从业人员培训，培训机构资质条件、实施依据、培训时间、收费标准、培训结果形式等详见《住房城乡建设部关于印发<燃气经营许可管理办法>和<燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法>的通知》《云南省住房和城乡建设厅关于进一步加强城市建设行业从业人员信息管理工作的通知》《云南省燃气企业经营许可注册资本和技术人员审批标准》，相关信息可从云南省住房和城乡建设厅网站下载。

- 十三、资质资格要求

从业人员资质资格要求：燃气从业人员专业培训考核合格证书；实施依据：《城镇燃气管理条例》；颁发部门：云南省住房和城乡建设厅。

- 十四、办理流程

- （一）申请

- 1.窗口受理

- 受理地址：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

- 受理时间：星期一至星期五，09:00-12:00，13:00-17:00（法定节假日除外）。

- 2.网络受理

网址：https://zwfw.yn.gov.cn“云南省政务服务网-大理州住房和城乡建设局政务服务窗口”。

- 受理时间：全天受理

- （二）受理

对材料齐全、填写无误、符合法定形式的材料予以受理，出具编号的《行政许可受理通知书》。对申请材料不符合要求且可以通过补正达到要求的，经办人应当场或者在5个工作日内向申请人发放《补正材料通知书》，一次性告知需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。对不在受理范围或申请材料不符合相关要求的，将作出不予受理的决定，并发出《不予受理通知书》。

- （三）审核

受理后12个工作日内完成审查、检测、评审，并出具审核意见。

- （四）许可决定及送达方式

办理结果：对予以许可的单位，颁发《燃气经营许可证》，证件有效期3年；对不予许可的单位，下发《不予许可行政决定书》。

送达方式：通过申请人到政务服务中心审批服务区大理州住房和城乡建设局窗口领取《燃气经营许可证》或快递送达。

- 十五、许可服务

（一）咨询

1.咨询方式

- 窗口咨询。地址：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

- 电话咨询。0872-2367369。

2.咨询回复

通过窗口和电话咨询的，将当场得到回复；通过网络咨询的，将在3个工作日内在行政审批网上服务大厅咨询系统得到回复。

（二）办理进程查询

1.窗口咨询

- 地址：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

- 时间：星期一至星期五，09:00-12:00，13:00-17:00（法定节假日除外）。

2.电话查询

申请人可通过拨打咨询电话0872-2367369对所办事项进程进行电话咨询。

（三）监督投诉

- 窗口投诉：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口。

电话投诉：0872-2367369。

信函投诉：大理市宾川路东龙山州级行政办公区49号政务服务中心3号楼综合服务窗口（通讯地址），邮编：671000。

(四）行政复议或行政诉讼

- 申请人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议，或应当自知道或应当知道作出行政行为之日起六个月内依法向有管辖权的法院提起行政诉讼。

- 附件： 1.办事流程示意图（详见附件1）

- 2.大理州燃气经营许可申请表（详见附件2）

附件1

大理州燃气经营许可流程示意图

提出审 核意见

不予登记

准以 登记

需补正材料

需补正材料

提出审 核意见

符合登记条件

材料不齐全

符合登记条件 材料齐全

不符合

登记条件

企业提出申请

审核申请材料

现场告知补正材料

材料审核

出具《受理通知书》

科室审核

局分管领导审核

向社会公布，并打证

审批通过

初审

初审结果

审核结果

审核结果

告知补正材料

书面告知不予登记

局主要领导审批

附件2

大理州燃气经营许可申请表

企业名称（全称） ： 	（公章）

企业法定代表人   ：            （签字）

统一社会信用代码 ：

住	所   ：

邮	政	编	码   ：

电	话   ：

联	系	人   ：

申  请  时  间   ：

- 填表说明

- 一、表格适用范围

本表适用于燃气经营许可的首次申请、重新申请、到期延续、变更、遗失、污损补办、注销。其中：

1.首次申请、重新申请、到期延续等3种情形。应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件2）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《申请燃气经营许可的瓶装燃气供应站基本情况》（附表3）、《股东出资情况和股权结构表》（附表4）、《瓶装燃气供应站燃气从业人员专业培训考核合格证书持证情况》（附表5）、《燃气企业从业人员持证情况表》（附表6）、《竣工验收合格的城镇燃气厂站清单》（附表7）、《授权委托书》（附表11）、《液化石油气企业所属供应站基本信息表》（附表12）。

2.变更情形。应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件1）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《股东出资情况和股权结构表》（附表4）、《燃气企业从业人员持证情况表》（附表6）、《大理州燃气经营许可登记事项变更表》（附表8）、《授权委托书》（附表11）。

3.适用于遗失、污损补办情形的，应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件1）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《大理州燃气经营许可遗失（污损）补办表》（附表9）、《授权委托书》（附表11）。

4.适用于注销情形的，应当填写《大理州燃气经营许可申请表封面》（附件2）、《关于申请办理燃气经营许可的承诺书》（附表1）、《燃气经营许可申请信息基本情况表》（附表2）、《申请燃气经营许可的瓶装燃气供应站基本情况》（附表3）、《股东出资情况和股权结构表》（附表4）、《瓶装燃气供应站燃气从业人员专业培训考核合格证书持证情况》（附表5）、《燃气企业从业人员持证情况表》（附表6）、《竣工验收合格的城镇燃气厂站清单》（附表7）、《大理州燃气经营许可注销登记表》（附表10）、《授权委托书》（附表11）、《液化石油气企业所属供应站基本信息表》（附表12）。

- 二、注意事项

1. 认真填写本申请，保证数据客观真实完整性，因所提交材料虚假所引发的一切后果自行承担法律责任。

2.本表要求用计算机逐项如实填写打印，不得有空项，不得涂改。

3.本表数字均使用阿拉伯数字；除运行压力、温度保留2位小数，其余均为整数，四舍五入。

4.本表中带□的位置，用√选择填写。

- 三、装订要求

1.本表须附有关附件材料，附件材料按照《燃气经营许可办事指南》中申请材料的顺序分册装订，并制作附件材料目录，标注附件材料页码。

2.本表在填写时如需加页，一律使用A4（210mm×297mm）型纸。

- 附表1

关于申请办理燃气经营许可的承诺书

本人　×××　（法定代表人）×××××××××（身份证号码）郑重声明：

本企业及本人在此作出的声明是真实有效的。本企业此次申请办理×××燃气经营许可事项过程中所提交的文件、证件及其相关资料是真实、有效的，复印件与原件一致，并承诺：

- 按照《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》等法规要求，规范经营行为，只充装、使用、销售本企业自有的合格钢瓶，不擅自充装、使用、销售非自有钢瓶。

- 本企业设立的供应站均为公司自有门店，所使用的员工均为本公司人员且已签订劳动合同，严格按经营范围从事经营活动，不跨区域经营。

- 本企业在经营过程中发生违法经营行为，自愿被燃气管理部门列入经营异常名录和“黑名单”，不再从事燃气经营活动。

本企业仔细阅读并已知悉《中华人民共和国行政许可法》的内容，如有违反，承担相应法律责任：

第七十八条 行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。

第七十九条 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的， 行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

- 附表2

燃气经营许可申请信息基本情况表

| 申请事项 | 燃气经营许可（□首次申请 □重新申请 □到期延续 □变更 □遗失（污损）补办 □注销 □其他 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 营业执照 信息 | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |
|  | 类 型 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
|  | 住 所 |  |  |  |  |  |  | 经营期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
|  | 注册资本 |  |  |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 通讯信息 | 燃气企业24 小时服务电话 |  |  |  |  |  |  | 应急联系方式 |  |  |
|  | 专职安全 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  | 联系电话 （座机、手机） |  |  |
|  | 办公室 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  | 联系电话 （座机、手机） |  |  |
|  | 营业（联系） 地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 燃气经营 类别 | □管道燃气；□瓶装燃气；□汽车加气站；□其他类（请注明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所供 燃气种类 |  | 气源 来源 |  |  |  |  | 设计供气能力 |  |  |  |
| 供气管网及用户市场 基本情况 | 高压管网（千米） |  |  |  |  |  | 居民用户（户） |  |  |  |
|  | 中压管网（千米） |  |  |  |  |  | 商业用户（户） |  |  |  |
|  | 低压管网（千米） |  |  |  |  |  | 工业用户（户） |  |  |  |
| 厂站设施（门站、气化站、混气站、储配站、灌装站、调压站、供应站、加气站等） | 名称 | 概况（规模） |  |  |  |  | 建设年限 |  |  | 详细地址 |
| 经营区域和主要经营 范围描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员 取证情况 | 企业职工 人，其中： 正式职工 人， 劳务派遣职工 人，管理人员 人。有工程系列职称人员 人，其中高级工程师 人，工程师 人，助理工程师 人，技术员 人。有会计系列职称人员 人，其中高级会计师 人，会计师 人，助理会计师 人，会计员 人。有统计系列职称人员 人，其中高级统计师 人，统计师 人，助理统计师 人，统计员 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请企业 签章 | 申请企业（盖章）： 法定代表人（委托人）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表3

#### 申请燃气经营许可的瓶装燃气供应站基本情况

| 申请企业名称 |  |  |  | 供应站名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气经营许可 证（P代码）号 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 |  |  |  |
| 瓶装燃气供应站营业地址 |  |  |  |  |  | 统一配送电话 |  |
| 瓶装燃气供应站 负责人 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 燃气经营企业 联系人 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 供应燃气种类 | 液化石油气□ 城镇燃气用二甲醚□ |  | 瓶装供应站 类别 |  | I类站□ II类站□ III类站□ |  |  |
| 供应站从业人员 数量 |  |  | 供应站使用 日期 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） |  |  | 其中瓶库 面积（m2） |  |  |  |  |
| 钢瓶存瓶总容量（m3） |  |  | 供应能力（日供应气量m3） |  |  |  |  |
| 钢瓶充装企业名称及地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应用户数量 |  |  | 分类用户 数量 |  | 其中：餐饮用户数量 户，商业用户数量 户，居民用户数量 户，工业用户数量 户，公共福利用户数量 户。 |  |  |
| 承诺预约送气上门服务时限（分钟） |  |  | 站服务 半径（米） |  |  | 经营 区域（行政区划） |  |
| 站设备设施情况 配备消防设施如下： 配备可燃气体浓度报警器如下： 配备可燃气体报警远传系统： 配备避雷设施： 非营业时间无人值守的III类瓶库设置远程无人值守安全防护系统： 运输工具类型、品牌、型号、数量： 防爆灯线： 公平秤： 防火标志： 办公电脑： 信息化管理系统： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：瓶装供应站类别划分依据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）确定。

- 附表4

股东出资情况和股权结构表

| 序号 | 股东名称或姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 出资时间 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 股份份额 | 股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：          制表人（签字）：         审批人（签字）：          统计截止日期：           制表日期：

### 附表5

#### 瓶装燃气供应站燃气从业人员专业培训考核合格证书持证情况

| 序号 | 燃气从业 人员类型 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 学历 | 职务 | 职称 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书持证情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业分管人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应站负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 液化石油气供应客服员（送气工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 液化石油气供应客服员（送气工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 液化石油气供应客服员（营业员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：        制表人（签字）：       审批人（签字）：         统计截止日期：         制表日期：

备注：

一、根据《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并经燃气管理部门考核合格。

二、燃气从业人员类型是指：

（一）企业主要负责人。是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁）；

（二）安全生产管理人员。是指企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员；

（三）液化石油气供应客服员。是指供应站点的送气工、营业员等。

- 附表6

- 燃气企业从业人员持证情况表（含本企业所有从业人员）

| 序号 | 燃气 从业 人员 类型 | 部门 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 职务 | 职称 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 | 编号 | 有效期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：              制表人（签字）：        审批人（签字）：          统计截止日期：           制表日期：

备注：

一、根据《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并经燃气管理部门考核合格。

二、燃气从业人员类型是指：

（一）企业主要负责人。是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁）；

（二）安全生产管理人员。是指企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员；

（三）运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于液化石油气库站工、场站运行工、瓶装燃气客户员（送气工）。其他人员由各省级人民政府燃气管理部门根据具体情况确定。

- 附表7

竣工验收合格的城镇燃气厂站清单

| 序号 | 燃气厂站名称 | 气源种类 | 储配站地址 | 储罐数及容量（m³、吨） | 总储存容量（m³、吨） | 经营场所占地面积 （平方米） | 设计日供气能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 充装量（吨/天） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：        制表人（签字）：       审批人（签字）：         统计截止日期：         制表日期：

- 附表8

大理州燃气经营许可登记事项变更表

| 变更登记内容 | □法人名称 □法定代表人 □经济性质 □地址 □其他: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、燃气经营许可变更前登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 二、燃气经营许可变更后登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 签章 | 本企业及本人在此作出申明，本企业的城镇燃气经营类别、经营区域、供应方式等未发生变化；企业未发生分立、合并情形。 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字； 年 月 日 |  |  |

- 附表9

大理州燃气经营许可遗失（污损）补办表

| 申请事项 | 燃气经营许可遗失（污损）补办 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、燃气经营许可登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 二、遗失（污损）补办理由 |  |  |  |
| 办理事项 | □遗失补办 □污损补办 |  |  |
| 补办理由及 申明情况 |  |  |  |
| 申请人 签章 | 一、申请中所提交的文件、证件及其相关资料是真实的,复印件与原件一致,并对因所提交材料虚假所引发的一切后果承担法律责任。 二、遵守法律、法规、规章和管理规定。 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字； 年 月 日 |  |  |

- 附表10

大理州燃气经营许可注销登记表

| 申请事项 | 燃气经营许可注销 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、燃气经营许可登记信息 |  |  |  |
| 法人名称 |  | 法定代表人 |  |
| 经济性质 |  | 经营年限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 经营类别及 供应方式 |  |  |  |
| 经营区域 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 二、注销理由 |  |  |  |
| 注销理由 及申明情况 |  |  |  |
| 三、用户安置和燃气设施安全处置 |  |  |  |
| 用户安置情况 |  |  |  |
| 所属供应站燃气经营许可注销情况及燃气设施安全处置情况 |  |  |  |
| 申请人 签章 | 一、申请中所提交的文件、证件及其相关资料是真实的,复印件与原件一致,并对因所提交材料虚假所引发的一切后果承担法律责任。 二、遵守法律、法规、规章和管理规定。 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字； 年 月 日 |  |  |

- 附表11

授权委托书

授权企业名称：_________________________________________

授权企业法定代表人：_____________________________

被授权人：_____________________________________________

授权范围：授予_________________（被授权人名称或姓名）代表__________________（授权企业名称）负责办理燃气经营许可申请的各项事宜，具体申请办理事项为：□首次申请  □重新申请  □到期延续  □变更  □遗失（污损）补办  □注销  □其他：     ，直至解除授权为止。

| 被授权人地址 |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被授权人联系人 |  | 电子邮件 |  |
| 被授权人联系人 联系电话 | 固定电话： |  |  |
|  | 移动电话: |  |  |
| 法定代表人身份证 复印件 | （粘贴处） |  |  |
| 被授权人身份证 复印件 | （粘贴处） |  |  |

授权企业盖章：                        被授权人签字或盖章：

授权法定代表人签字：

年       月       日

注：需要委托法定代表人以外的人员负责办理燃气经营许可申请事项的，应当填写本表，并附法定代表人、被授权人身份证复印件。法定代表人本人办理的，无需填写本表，仅需提供法定代表人身份证复印件。

- 附表12

液化石油气企业所属供应站基本信息表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应站总数 | Ⅰ类站（个） |  |  |  | Ⅱ类站（个） |  |  | Ⅲ类站（个） |  |
| 行政区划 | 供应站类别 | 供应站数量（个） |  | 供应站名称 |  | 供应站地址 |  |  |  |
| XX县（市） | Ⅰ类站 | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ类站 | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅲ类站 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 申请企业（盖章） 法定代表人（委托人）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表13

大理州燃气经营许可申请收件清单

| 事项名称 | 燃气经营许可 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项类型 | 燃气经营许可（□首次申请 □重新申请 □到期延续 □变更 □遗失（污损）补办 □注销 □其他 ） |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 代理人 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 固定电话 |  |  |  | 移动电话 |  |
| 一、提交材料清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | （栏位不足，可自行增加） |  |  |  |  |
| 二、收件信息 |  |  |  |  |  |
| 交件单位 |  | 办事人签名 |  | 交件日期 |  |
| 收件单位 |  | 收件人签名 |  | 收件日期 |  |

（一式两份，一份存根联，一份送达凭证）

- 附表14

- 审批意见

| - 企业法定代表人签字： - （单位公章） - 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| - 州 - 级 - 主 - 管 - 部 - 门 - 审 - 批 - 意 - 见 | - （单位公章） - 年 月 日 |

- 许可证编号：                               ；    发证日期：         年       月      日